## Slide 1
Categorias de Cabos
Especificações e Aplicações

## Slide 2
Este manual técnico apresenta as várias categorias de cabos de rede, detalhando suas capacidades de transferência de dados e as aplicações recomendadas para cada tipo.

## Slide 3
Índice de conteúdo
Cat5e (Categoria 5e)
Cat6 (Categoria 6)
Cat6a (Categoria 6a)
Cat7 (Categoria 7)
Cat8 (Categoria 8)

## Slide 4
Cat5e (Categoria 5e)
Suporta taxas de transferência de até 1 Gbps. Adequado para redes locais (LANs) e aplicações como VoIP e streaming de vídeo. Blindagem mínima ou nenhuma.

## Slide 5
Cat6 (Categoria 6)
Suporte para taxas de transferência de 1 a 10 Gbps a distâncias de até 100 metros. Melhor desempenho em comparação com o Cat5e. Uso comum em redes corporativas e residenciais.

## Slide 6
Cat6a (Categoria 6a)
Suporta taxas de transferência de até 10 Gbps. Melhor blindagem para minimizar interferências eletromagnéticas. Adequado para aplicações de alta largura de banda.

## Slide 7
Cat7 (Categoria 7)
Suporta taxas de 10 a 100 Gbps. Blindagem avançada para reduzir interferências. Aplicações em indústrias e data centers.

## Slide 8
Cat8 (Categoria 8)
Taxas de transferência de até 25 Gbps ou 40 Gbps a distâncias curtas. Projetado para redes de data centers. Utiliza conectores RJ45 comuns.

## Slide 9
Os cabos de rede variam amplamente em suas capacidades e aplicações, desde o Cat5e, adequado para uso doméstico, até o Cat8, ideal para ambientes de alta velocidade.

## Slide 10
Obrigado!
Professor César